浙江越鑫检测技术有限公司

ZHEJIANG YUEXIN TESTING TECHNOLOGY CO., LTD

校准证书

Calibration Certificate

证书编号：   {{file_num}}

Certificate No.

委  托  单  位：     {{company_name}}

Customer

器  具  名  称：     {{qiju}}

Name of Instrument

型  号 / 规 格：     {{alert_type}}

Type/Specification

出  厂  编  号：     {{alert_num}}

Serial No

制  造  单  位：     {{alert_factory}}

Manufacturer

校  准  依  据：     参照JJG 693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》

Calibration Regulation

批     准：

Approved by

（校准专用章）                          核     验：

Stamp                                          Checked by

校     准：

Calibrated by

接   收   日  期： {{date_now}}

Date of Receive                  Year     Month    Day

校   准   日  期： {{date_now}}

Date of Calibration               Year     Month    Day

签   发   日  期： {{date_now}}

Date of Issue                    Year     Month    Day

计量校准机构备案号：（2021）浙量校（绍）F002号

地址：绍兴市越城区富盛镇董溪村37号

邮编：312000              电话：13735395726

注：本证书的校准结果仅对本次所校准的计量器具有效

一、校准环境条件及地点：

地  点：{{alert_num_place}}

温  度：{{temperature}}℃     相对湿度：{{humidity}}%

二、本次校准所用主标准器：

| 名称 | 测量范围 | 编号 | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气中甲烷气体标准物质 | 0.499% mol/mol | 156241182095 | Urel=1.5% k=2 | GBW(E)061662 | 2027.07.08 |
|  | 2.01% mol/mol | 156261121167 |  |  |  |
|  | 3.00% mol/mol | 156261121082 |  |  |  |

三、校准结果 / 说明

1. 外观及结构：  符合要求

2. 标志和标识：  符合要求

3. 通电检查：    符合要求

4. 报警功能：     正常

5. 绝缘电阻：      /

6. 报警动作值：  {{alarm_action_value}}%LEL

7. 示值误差：

| 标准值（%LEL） | 实测值（%LEL） | 示值误差（%FS） | 相对扩展不确定度Urel（%） k=2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | {{indication_10_avg}} | {{indication_10_error}} | 0.5 |
| 40.2 | {{indication_40_avg}} | {{indication_40_error}} | 0.9 |
| 60.0 | {{indication_60_avg}} | {{indication_60_error}} | 1.0 |

8. 重复性：    {{repeatability}}%

9. 响应时间：  {{response_time_avg}}s

以下空白。

说明:根据校准依据文件的规定，建议复校周期不超过12个月，最终由使用单位的使用情况而定。